Aanbestedingstekst HFR … - 48 riemaandrijving

HF - Radiaalventilator met riemaandrijving

Corrosiebestendige kunststof radiaalventilator met behuizing uit thermoplastisch kunststof in robuuste, gelaste uitvoering. Voorzien van onderhoudsopeling aan de zuigzijde, condensaftap en splinterbeveiliging conform de veiligheidsvoorschriften. De waaier heft naar achteren gebogen schoepen en is statisch en dynamisch uitgebalanceerd volgens G 6.3 (DIN ISO 21940-11), middels flensdubbellager (RF) gelagerd. Het ventiltorframe is uitgevoerd in stevige, gelaste staalconstructie uit verzinkt staal met motorsteunplaat. Het ventilatorframe ondersteunt zowel het ventilatorhuis met waaier als de motor met riemaandrijving en -bescherming.

| Fabricaat | : | Hürner Luft- & Umwelttechnik |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | : | HFR … - 48 RF |  |
| Behuizingsmateriaal | : | … |  |
| Waaiermateriaal | : | ... |  |
| Behuizingsstand | : | … |  |
| Aanzuigdiameter | : | … | mm |
| Transportmedium | : | Lucht |  |
| Volumestroom | : | … | m³/h |
| Totaal drukverschil | : | … | Pa |
| Statisch drukverschil | : | … | Pa |
| Geluidsniveau Lp2A (1m) | : | … | dB(A) |
| SFP | : | … | W/(m³/s) |
| Motorvermogen | : | … | kW |
| Spanning | : | … | V |
| Netfrequentie | : | .. | Hz |
| Nominale stroom | : | … | A |
| Beschermingsklasse / motorbeveiliging | : | IP55 / PTC-thermistor |  |